义乌市中心医院空调过滤器更换并清洗维护采购

招标文件

义乌市中心医院

二0二0年十月

招标文件目录

第一章　采购公告

第二章　投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目内容及技术要求

第四章	开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

# 第一章　采购公告

现就义乌市中心医院空调过滤器更换并清洗维护机组进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1、采购内容：义乌市中心医院空调过滤器更换并清洗维护机组采购。

2、采购预算及最高限价：采购预算为53000.00元。本项目设最高限价，最高限价为预算价。具体见第三章《招标项目内容及技术要求》。

4、投标人的资格要求：

①国内具有独立承担民事责任能力的，并具有该行业国家规定必备资质、资格的制造商或代理商，对存在有效期的资信文件必须在有效期内，提供过期的资信文件无效。

②投标人自2017年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录；

③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

5、质疑与投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为采购公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

6、递交投标文件截止及开标时间：2020年11月2日16：30。

投标人应于2020年11月2日16：30前将投标文件密封送交到医院。逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

7、开标地点：义乌市中心医院行政楼209室

8、业务咨询：

采购单位：义乌市中心医院

采购单位联系人：龚女士              联系电话：0579-85208030

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 义乌市中心医院空调过滤器更换并清洗维护机组采购 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 服务期限 | 1年 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到招标文件之日（采购文件获取截止日之后收到招标文件的，以采购文件获取截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（为本公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者一次性向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 义乌市中心医院行政楼105室采购招标中心 |
| 10 | 投标文件份数 | 商务标正本一份，副本四份； 技术标正本一份，副本四份。 |
| 11 | 递交投标文件截止时间 | 2020年11月2日16：30止，超出时限概不接收。 投标人需现场递交投标文件，参与开标人员应当领取“浙江健康码”，红、黄码人员不得参与投标活动，投标人须书面委托“浙江健康码”为绿码的人员参与现场开标。健康码获取方式：支付宝→城市服务→浙江健康码。参与开标人员应携带身份证等户籍证明原件，全程佩戴口罩，进入开标会议室前自觉接受体温检测及防疫询问，并如实报告情况。适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，做好健康防护。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 投标截止及开标时间和地点 | 投标截止及开标时间：2020年11月2日16：30 开标地点：义乌市中心医院行政楼209室 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 16 | 付款方式 | 安装验收合格后90天内付至合同款的90％；余额在验收合格并正常运行、质保期满后90日内一次性付清。货款凭发票，合同、采购验收单支付。 |
| 17 | 其他 | 1）本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过预算价或最高限价的，其投标均为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指义乌市中心医院。

2.2投标人：系指符合采购公告要求的投标供应商。

2.3服务：系指招标文件规定投标人须承担的运输、技术支持、培训、维修保养及其它类似的服务。

2.4货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.5需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.6供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.7“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1国内具有独立承担民事责任能力，并具有该行业国家规定必备资质、资格的制造商或代理商，对存在有效期的资信文件必须在有效期内，提供过期的资信文件无效。

3.2采购公告中要求的条件。

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标方应承担所有与投标有关的全部费用。采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、现场勘察

6.1采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

8、转包与分包

8.1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

8.2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

8.3、如有转让和分包行为，需方将解除合同，并追究供方的违约责任。

## 二、招标文件

9、招标文件的组成

9.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

9.2除9.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式（或网站发布）发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

9.3上述所列9.1及9.2条内容均以书面文件（若无书面文件发布的，则以网上发布的电子文件）为准，采购人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

9.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

10、招标文件的澄清

10.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）至医院向采购人提出。

10.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。

10.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

10.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.5采购人向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

10.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

11.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、对投标文件的要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

12.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐项逐条作出实质性回答，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。顺序编号清楚，可用描述性文字及材料（材料必须加盖公章或授权代表签章）。

12.3 在招标文件对技术要求中，投标方必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

12.4投标人应提供说明其拟提供的货物及其辅助服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

12.5货物简要说明中对货物和服务原产地的说明，并应有原产地证书说明，进口货物必须有进口产品的商检报告、报关单等资料。

12.6投标人在阐述货物和服务与招标文件的要求相一致的资料时应注意采购人在技术与商务要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

12.7编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

13、投标文件的组成

13.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★13.2 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开密封。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

13.3技术标:

应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）投标单位情况介绍；

（2）有效的投标方营业执照复印件；

（3）资格的声明函；

（4）法定代表人资格申明书、法定代表人身份证复印件；、

（5）授权委托书、授权代表身份证复印件；（适用于授权代表参与投标会）

（6）货物简要说明一览表。包括：拟投设备说明（包括产地、材质、性能指标等）；

（7）执行的技术标准说明；

（8）投标产品技术响应表；

（9）针对评分细则提供相关资料如仓储能力，运输能力，应急服务承诺等；

（10）设备的技术服务、详细维修保养计划和培训计划方案；

（11）招标文件第三章“招标项目内容及技术要求”中规定需投标人作出说明或描述的；

（12）义乌市政府采购项目投标承诺书；

（13）投标人认为须提供的其他资料。

13.4商务标应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）其他投标人认为须提供的资料。

14、投标人资格的有关说明资料

14.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

15、投标报价

15.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、技术指导费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

15.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人法定代表人或其授权代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

15.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。因设计与工程因素引起实际施工中发生设计变更、修改、调整、完善等情况，修改部分则按其投标书相应部分货物及施工的单价同口径计算。

15.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

15.5采购人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

15.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

15.7须由中标单位开具正式发票。

15.8招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

16、投标文件格式

16.1投标文件须包括本须知第13条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

16.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

17、投标文件编制要求

17.1投标人应按第13条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），标书封面应注明“项目名称、项目编号、商务（技术）标、正（副）本、投标单位名称”；技术标正本一份，副本四份；商务标正本一份，副本四份；若正本与副本之间有差异，以正本为准。投标文件的正本必须用不退色的墨水书写或打印（副本可以复印），并由投标方法定代表人或其法定代表人授权代表签署；若系授权代表签署，应将法定代表人授权投标委托书装订在投标文件技术标书内。投标方单位名称应为全称，并加盖公章。

17.2商务标和技术标须分别装订成册，技术标中不得包含商务报价，否则按废标处理。

17.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

17.4 投标文件不得采用活页夹装订，否则按废标处理。

17.5投标文件的正本和副本在招标文件中要求加盖单位公章的地方必须加盖单位公章，否则按废标处理。

18、投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的；

（2）有意串标或提供虚假材料者的；

（3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。

（4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。

（5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。

（6）不符合招标文件要求的其他失信行为。

19、投标有效期

19.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标有效期的投标方将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

20、投标文件的密封和标记

20.1投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标包装袋内装技术标正本一份副本四份，商务标包装袋内装商务标正本一份副本四份；外包装封面上应标明“采购编号、投标项目名称、技术标（或商务标）、投标人名称”等，并注明“于2020年月日上午09:30前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章。

21递交投标文件的地点和截止时间

投标人应于2020年11月2日16：30前将投标文件密封送交到义乌市中心医院采购招标中心。逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

22、迟交的投标文件

22.1采购人在规定的投标截止时间以后不接收投标文件。

23、投标文件的补充、修改与撤回

23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第20条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。

23.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其它

24、本招标文件解释权归采购人。

- 招标项目内容及技术要求

## 一、招标范围

义乌市中心医院空调过滤器更换并清洗维护机组的供货、安装、调试、技术服务、相关文件的提交、与技术规格一致的产品图表及资料、保证期内的维修服务等。

1、招标货物一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号mm | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.二期急诊大楼及肿瘤大楼区域 | 初效板式过滤器 | 940*405*95 | 个 | 10 | G4效率，可清洗滤料、子母架工艺、铝合金边框 |
|  | 初效板式过滤器 | 594*490*96 | 个 | 4 |  |
|  | 初效板式过滤器 | 592*287*96 | 个 | 4 |  |
|  | 初效板式过滤器 | 592*592*46 | 个 | 26 |  |
|  | 初效板式过滤器 | 592*287*46 | 个 | 16 |  |
|  | 初效板式过滤器 | 592*592*96 | 个 | 2 |  |
|  | 初效板式过滤器 | 592*287*96 | 个 | 2 |  |
|  | 初效板式过滤器 | 590*484*95 | 个 | 8 |  |
|  | 初效板式过滤器 | 580*440*46 | 个 | 8 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 594*490*534 | 个 | 4 | F8效率，聚酯纤维复合袋、铝合金边框、带压条 |
|  | 中效袋式过滤器 | 594*287*534 | 个 | 4 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*534 | 个 | 2 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*287*534 | 个 | 2 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 484*590*534 | 个 | 4 |  |
| 2.一期门诊大楼公共区域及医技楼手术室 | 初效板式过滤器 | 592*298*100 | 套 | 16 | G4效率，可清洗滤料、子母架工艺铝合金边框、带法兰。 |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*287*381 | 个 | 2 | G4效率，可清洗料、铝合金边框、袋式做法 |
|  | 初效板式过滤器 | 590*785*100 | 个 | 2 | G4效率，可清洗滤料、子母架工艺铝合金边框 |
|  | 初效袋式过滤器 | DAI/SC6635/06-G4 | 个 | 16 | G4效率，可清洗滤料、铝合金边框、袋式做法 |
|  | 初效袋式过滤器 | DAI/SC3635/06-G4 | 个 | 16 |  |
|  | 初效板式过滤器 | 495*495*45 | 个 | 16 | G4效率，可清洗滤料、子母架工艺铝合金边框。 |
|  | 初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 22 |  |
|  | 初效板式过滤器 | 595*595*45 | 个 | 20 |  |
|  | 初效板式过滤器 | 1105*205*7 | 个 | 30 | G4效率，铝合金边框、双层滤网、十字支撑架 |
|  | 初效板式过滤器 | 520*120*7 | 个 | 30 |  |
|  | 初效板式过滤器 | 500*500*7 | 个 | 20 |  |
|  | 初效板式过滤器 | 522*225*7 | 个 | 30 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*350 | 个 | 10 | F8效率，聚酯纤维复合袋、铝合金边框、带压条 |
|  | 中效袋式过滤器 | DAI/GF 6655/08-F8 | 个 | 30 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | DAI/GF 3655/04-F8 | 个 | 30 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | DAI/GF 9355/08-F8 | 个 | 8 |  |
| 血透室 | 初效板式过滤器 | 287*592*46 | 个 | 32 | G4效率、可清洗滤料、铝框、子母架工艺做法 |
|  |  | 592*592*46 | 个 | 32 |  |
|  |  | 287*287*46 | 个 | 4 |  |
| 手术室 | 初效袋式过滤器 | 592*290*350 | 个 | 25 | G4效率、可清洗滤料、铝框、袋式做法 |
|  |  | 592*592*350 | 个 | 25 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*290*550-4P | 个 | 6 | F8效率，聚酯纤维复合袋滤料，型材框，带压条。 |
|  |  | 592*592*550-8P | 个 | 6 |  |
| 合计 |  |  | 个 | 524 |  |

报价包括货物采购、供货、运输、验收、过滤器更换及安装、清洗、税金及相关服务的全部费用

二、技术要求

- 初效板式过滤器：G4效率，可清洗滤料、子母架工艺、铝合金边框，

- 初效袋式过滤器：G4效率，可清洗滤料、铝合金边框、袋式做法带压条，

- 中效袋式过滤器：F8效率，聚酯纤维复合袋滤料，铝合金框，带压条。

| 提供样品 | 提供情况 |
| --- | --- |
| 初效板式过滤器实样一个（规格型号不限制） |  |
| 初效袋式过滤器实样一个（规格型号不限制） |  |
| 中效袋式过滤器实样一个（规格型号不限制） |  |
| 初效板式过滤器实样的制作质量及材质情况 |  |
| 初效袋式过滤器实样的制作质量及材质情况 |  |
| 中效袋式过滤器实样的制作质量及材质情况 |  |

- 三、其他要求

- 1、按采购方要求完成更换过滤器并清洗维护机组，所有清洗、更换和检测工作好工作记录，由使用科室负责人检查后签字确认。

- 3、供应商运输能力（保证货物的安全及时送达的车辆及配送人员情况）。

4、按需供货服务时效承诺

5、按供应商所在地或距离采购人最便捷的固定售后服务机构及其人员配置、售后服务方案的情况。

6、应急或特殊情况响应时间2小时内到达

# 开标、评标和定标须知

一、开标

1、采购人按本招标文件的采购公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2、开标程序：

2.1开标由采购人主持；

（1）宣布开标纪律

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员。

2.2开标前由采购人检查投标书受理情况；开评标管理人员和采购人监督人员一起负责检查投标文件密封的完整性并签字确认。

2.3待技术标评标结束，进行商务标开标。在商务标开标时，由采购单位监督人现场检查商务标密封情况和监督唱标情况。开评标管理人员在开标室内拆封技术标合格的投标人的商务标，并通过视频会议系统向参与投标的供应商宣读投标人名称、供货价格和投标文件的其他主要内容；同时由记录人、采购单位监督人当场签字确认。

2.4采购人做开标记录，并由记录人、采购人当场签字确认。

## 二、评标

3、评标小组

3.1 评审专家。进入评标现场的评审专家在进入评标室前均须测量体温，经酒精消毒，领取并佩戴医用一次性口罩、手套，需如实填写评标专家个人健康信息登记表，承诺无新型冠状病毒肺炎病史，近14天无疫情重点地区旅居史或疫情重点地区人员接触史，确保开评标现场的疫情防控安全。

3.2 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术等方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先开技术标，再开商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评标均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高政府投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评标和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标人的认定

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2 评审小组要求供应商澄清、说明或者补正，供应商授权代表须作出澄清、说明或者补正。供应商已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外。

8、投标文件的初步评标

8.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评标，初步评标内容为：

8.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评标不予通过，不列入商务标详细评标。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9、投标文件计算错误的修正

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1《报价一览表》内容与组价分析表内容不一致的，以《报价一览表》为准；

9.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

9.1.4当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价；

9.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

9.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

10、投标文件的评标、比较和否决

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2在评标过程后，评标小组可以要求供应商授权代表作出澄清、说明或者补正。供应商已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外。

10.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

10.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

10.3.2在充分讨论的基础上集体表决；

10.3.3若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

10.4评标小组经评标，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

11、评标办法

11.1本项目综合评分法（具体评标办法见后）。

12、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评标和比较，向采购人提出书面评标报告，并直接确定中标候选人。

## 三、定标

13、中标通知

13.1评标结束后，评标结果公示1个工作日，发布评标结果公示的媒体为：义乌市中心医院官网。

13.2发放中标通知书前，采购人应在中国裁判文书网上查询中标（成交）单位及其拟派项目负责人自2017年1月1日至中标公告期结束前行贿犯罪记录情况，查询结果以网站页面显示内容为准。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。.

13.3评标结果公告发布的同时，由采购人签发《中标通知书》，中标方凭有效说明到医院领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.4开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，评审委员会应对异常情况作记录。

13.5开评标结束后 ，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在公告期限届满之日起7个工作日内首先依据招投标相关法律法规向采购人提出质疑。采购人将在收到书面质疑后七个工作日内对质疑内容作出答复。

13.6质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

7. 不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑投诉。

14、合同签订

14.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将按失信行为上报义乌市信用管理部门，同时取消该投标人的中标资格。 在此情况下，采购人可选择与第二中标候选人签约或重新组织招投标。

14.4采购人与中标人签订合同后采购人将中标结果通知落选投标人，采购人对评标结果不负责解释。

14.5采购人变更数量的权利

## 采购人在授予合同时有权对“技术要求及招标范围”中规定的服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

# 第五章  投标文件的有效性

1、投标文件有下列情形之一的，采购人将不予受理：

1.1逾期送达的或未送达指定地点的；

1.2投标文件未按规定密封的；

2、开评标管理人员和采购人监督人员按照招标文件要求在开标现场对开标时间截止前送达的投标文件进行开标审查，有下列情形之一的应在提交评标小组作废标处理，均不列入商务标评标。

2.1投标文件包封不符合招标文件要求；

2.2投标报价高于预算价或最高限价的；

2.3报价关键字迹模糊，无法辩认的；

2.4一份投标书中出现两个或多个报价，且未在投标书中声明哪个有效的；

3、投标文件出现下列情形之一的，由评标小组初审后按无效投标文件处理：

3.1.投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或有授权的全权代表签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

3.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份申明等；超出经营范围投标的；

3.3投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的；

3.4投标报价高于最高限价或未填报企业成本价者；

3.5如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

3.6投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；

3. 7投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

3.8借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

3.9采用不正当手段妨碍排挤其他投标人，扰乱招投标市场、破坏公平竞争；

3.10有影响评标公正性或不正当行为的投标；

3.11投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

3.12投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具备独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）；投标人参加政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的；

3.13对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

3.14投标文件附有采购人不能接受的条件；

3.15技术标中体现或包含商务报价。

3.16若发现有意串标或提供虚假说明材料者；

3.17评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

3.18未提交《义乌市政府采购项目投标承诺书》。

4、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标（废标）处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。

一、评标组织

评标委员会由采购人代表和专家组成。

二、评审程序

1.对投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位；

2.对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标单位的技术得分；

3.对商务文件进行符合性审查；

4.对商务标符合性审查通过的商务标进行详细评审，计算出各商务标有效的投标单位的商务得分和总得分

5.推荐中标候选人、出具评标报告.

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价二个部分进行分析、评议，先评技术标，技术标有效单位进行商务报价评审，商务标在开标室进行开封、唱标并作记录；对技术无效的供应商不再进行商务标的评审。

最低评标价法：

1、对投标人的技术文件进行符合性审查；

2、对技术文件符合性审查通过的投标人的技术文件进行详细评标，确定技术标入围单位；

3、对技术标入围的商务文件进行符合性审查

4、对商务文件符合性审查通过的商务文件进行详细评标

5、推荐中标候选人、出具评标报告

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价二个部分进行分析、评议，先评技术标，技术标入围单位进行商务报价评标，商务标在开标室进行开封、唱标并作记录；技术标未入围单位不再进行商务标的评审。

二、评审办法

1、技术标评审

1.1根据招标文件第五章投标文件的有效性的规定，是否属于无效标或废标；

1.2检查投标文件中是否有法定代表人或授权代表签字及加盖单位公章；

1.3检查标书的完整性，如营业执照、资质证书、法人委托书等招标文件要求提供的资料是否齐全；

1.4检查拟供设备的规格参数、技术性能是否满足招标文件及本项目的要求；

1.5检查供货计划是否提供；是否具体、完整、可行；

1.6检查质保期及售后服务承诺是否提供，是否符合招标文件的要求；

1.7、具体评审办法

- 技术分满分为60分，分值分配见表格。评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

|  | 项目 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分60分 | 企业资信 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，银行或第三方机构企业信誉等级证书等。0-6分 （开标时提供上述证书原件备查）。 | 6分 |
|  | 项目经验 | 根据投标人近两年同类项目经验情况(浙江省内二甲以上医院），每提供一项得1分，最高得5分。（开标时提供合同原件备查） | 5分 |
|  | 产品符合性 | 供应商所提供货物的技术参数的响应程度情况：货物需求及规格一览表”的采购要求，所有货物完全响应的得10分；存在未提供产品内容或产品不满足的采购要求，每项扣1分，直至本项分数扣完为止。 0～10分 | 10分 |
|  | 投标样品 （未提供样品或样品提供不完整本项目不得分） | 投标时提供初效板式过滤器实样一个（规格型号不限制），评委会根据样品得材质、美观度、质量等情况酌情打分，）0-7分 | 7分 |
|  |  | 初效袋式过滤器实样一个（规格型号不限制）评委会根据样品得材质、美观度、质量等情况酌情打分，）0-7分 | 7分 |
|  |  | 中效袋式过滤器实样一个（规格型号不限制）评委会根据样品得材质、美观度、质量等情况酌情打分，）0-7分 | 7分 |
|  | 仓储能力 | 供应商的仓储场所及仓库储存能力情况进行评分。 0～2分 | 2 |
|  | 运输能力 | 供应商运输能力（保证货物的安全及时送达的车辆及配送人员情况）。 0～2分 | 2 |
|  | 应急或特殊情况 | 应急或特殊情况的承诺以及应急供应承诺情况等技术能力。 0～2分 | 2 |
|  | 人员配备 | 拟派项目负责人以及与采购人对接的现场服务人员等情况0-2分 | 2 |
|  | 整体服务方案 | 整体服务方案（包括但不仅限于为满足此次供货服务时效承诺的措施）以及保证产品质量的措施或承诺。0-5分 | 5 |
|  | 售后服务 | 按供应商所在地或距离采购人最便捷的固定售后服务机构及其人员配置、售后服务方案的情况：售后服务保障体系及承诺、售后服务人员、质量保障措施、服务响应时间、故障排除时限、提供的备品备件、耗材及应急供应承诺情况等技术能力、服务措施的完善程度、售后服务保障体系及承诺、售后服务人员且配备合理、质量保障措施、服务响应时间短、故障排除时限及时、提供的备品备件齐全、耗材及应急供应承诺情况等技术能力、售后服务保障体系及承诺、服务措施基本满足项目要求，得0-5分。 | 5 |

2、商务标评审

2.1按以下步骤确定进入算术平均值计算的范围：

（1）甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入商务分计算环节：

技术标无效单位的投标报价；

报价高于预算价；

投标报价高于最高限价；

分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项、是否超过最高限价。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

2.2商务标详细评审（40分）

（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为40分。

（2）商务得分计算。

商务得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100，保留小数2位

3、计算总分（满分为100分）

计算方法：投标人总得分 = 技术标评审得分+ 商务标评审得分

4、推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按采购人抽签决定排序），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标单位为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

（2）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

# 第七章  合同主要条款

义乌市政府采购合同（样本）

供方：________________________________

需方：________________________________

供、需双方根据___ _年____月____日浙江省义乌市政府采购                  项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国合同法》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成：投标文件及其补充文件、投标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、技术指导费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格及技术参数 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 合同价人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1、供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，需方将解除合同，没收尾款并追究供方的违约责任。

▲七、质保期

供方必须对合同中规定的货物提供至少        年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从整体工程验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

八、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：      年   月   日前供货完成，如有变动，需方根据进展情况，需提前交货的，则提前半个月通知供方交货，供方必须按需方要求将货物送达指定地点。如需延期交货     个月以内，由供方保管不另收保管费。

2、交货方式：

3、交货地点：

九、货款支付

▲1、付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十一、质量保证及售后服务

1、供方应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2、供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在   小时内到达需方现场。

4、在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1、需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的百分之____违约金。

2、需方无故逾期验收和办理货款支付手续的,需方应按逾期付款总额每日万分之____向供方支付违约金。

3、供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之___向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期___个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值___%的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

4、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

5、供方原因不能按期指导安装验收完毕的，供方向需方每日偿付货款总额___‰的违约金。

6、未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之___的违约金。

7、未按询价文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额千分之___的违约金。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的说明资料。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十五、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十六、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

十七、本合同一式     份，供需双方各执     份，均具同等效力。

供    方：____________________需    方：________________________

地    址：____________________地    址：________________________

法定代表人：_________________ 法定代表人：______________________

授权代表：___________________ 授权代表：____________________

电    话：____________________电    话：________________________

帐户名称：____________________帐户名称：________________________

开户银行：____________________开户银行：________________________

帐    号：____________________帐    号：________________________

签约时间：____________________签约地点：

# 第八章  投标文件部分格式

一、技术标部分格式：

1、关于资格的声明函

2、法定代表人资格书（格式）

3、法定代表人授权书（格式）

4、义乌市政府采购项目投标承诺书

二、商务标投标文件部分格式：

1、投标函格式

2、报价一览表格式

封面格式

正本（副本）

项目

投 标 文 件

（采购编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）采购公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并承诺提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1、由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2、由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3、其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4、本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                            签字（或盖章）：

地址：                                   职务：

传真：                                   电话：

邮编：                                   签署日期：

法定代表人申明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此申明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人申明书和身份说明即可。

规范偏离表格式

标段：

投标人名称（盖章）：                           采购编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 对照详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |

投标人签名：

日      期：

注：1、如没有填“无”。

2、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作。

货物简要说明一览表

标段：

投标方名称（盖章）：__________________     _    采购编号：_____________

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌型号 | 规格及主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

投标方代表签字：____________________        职  务:____________

日  期:________________

所有招标货物（包含采购主件、配件、辅件、工具等）都必须填写。

此表可在不改变格式的情况下自行制作。

该表须详细填写，置于技术标中，用于技术评审。

售后服务承诺书

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点、响应时间等）

6、其他优惠条件

企业名称（盖章）：

签字代表  ：

年      月      日

附件7：

产品质量保证承诺书

根据贵方为      年    月   日ZJKP          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

- 其它：

企业名称（盖章）:________________________

签字代表：________________________

年        月        日

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、技术标，正本一份，副本      份；

2、商务标，正本一份，副本      份；

3、其他：

4、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 __________________________________________________（大写）。2）投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，将按失信行为上报义乌市信用管理部门。

6）投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________             邮编：______________________

电话：______________________            传真：______________________

投标方名称：__________________________ （公章）

投标方代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________

报价一览表

投标人名称（盖章）：                          采购编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号mm | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.二期急诊大楼及肿瘤大楼区域 | 初效板式过滤器 | 940*405*95 | 个 | 10 |  |  | G4效率，可清洗滤料、子母架工艺、铝合金边框 |
|  | 初效板式过滤器 | 594*490*96 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 初效板式过滤器 | 592*287*96 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 初效板式过滤器 | 592*592*46 | 个 | 26 |  |  |  |
|  | 初效板式过滤器 | 592*287*46 | 个 | 16 |  |  |  |
|  | 初效板式过滤器 | 592*592*96 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 初效板式过滤器 | 592*287*96 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 初效板式过滤器 | 590*484*95 | 个 | 8 |  |  |  |
|  | 初效板式过滤器 | 580*440*46 | 个 | 8 |  |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 594*490*534 | 个 | 4 |  |  | F8效率，聚酯纤维复合袋、铝合金边框、带压条 |
|  | 中效袋式过滤器 | 594*287*534 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*534 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*287*534 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 484*590*534 | 个 | 4 |  |  |  |
| 2.一期门诊大楼公共区域及医技楼手术室 | 初效板式过滤器 | 592*298*100 | 套 | 16 |  |  | G4效率，可清洗滤料、子母架工艺铝合金边框、带法兰。 |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*287*381 | 个 | 2 |  |  | G4效率，可清洗料、铝合金边框、袋式做法 |
|  | 初效板式过滤器 | 590*785*100 | 个 | 2 |  |  | G4效率，可清洗滤料、子母架工艺铝合金边框 |
|  | 初效袋式过滤器 | DAI/SC6635/06-G4 | 个 | 16 |  |  | G4效率，可清洗滤料、铝合金边框、袋式做法 |
|  | 初效袋式过滤器 | DAI/SC3635/06-G4 | 个 | 16 |  |  |  |
|  | 初效板式过滤器 | 495*495*45 | 个 | 16 |  |  | G4效率，可清洗滤料、子母架工艺铝合金边框。 |
|  | 初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 22 |  |  |  |
|  | 初效板式过滤器 | 595*595*45 | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 初效板式过滤器 | 1105*205*7 | 个 | 30 |  |  | G4效率，铝合金边框、双层滤网、十字支撑架 |
|  | 初效板式过滤器 | 520*120*7 | 个 | 30 |  |  |  |
|  | 初效板式过滤器 | 500*500*7 | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 初效板式过滤器 | 522*225*7 | 个 | 30 |  |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*350 | 个 | 10 |  |  | F8效率，聚酯纤维复合袋、铝合金边框、带压条 |
|  | 中效袋式过滤器 | DAI/GF 6655/08-F8 | 个 | 30 |  |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | DAI/GF 3655/04-F8 | 个 | 30 |  |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | DAI/GF 9355/08-F8 | 个 | 8 |  |  |  |
| 血透室 | 初效板式过滤器 | 287*592*46 | 个 | 32 |  |  | G4效率、可清洗滤料、铝框、子母架工艺做法 |
|  |  | 592*592*46 | 个 | 32 |  |  |  |
|  |  | 287*287*46 | 个 | 4 |  |  |  |
| 手术室 | 初效袋式过滤器 | 592*290*350 | 个 | 25 |  |  | G4效率、可清洗滤料、铝框、袋式做法 |
|  |  | 592*592*350 | 个 | 25 |  |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*290*550-4P | 个 | 6 |  |  | F8效率，聚酯纤维复合袋滤料，型材框，带压条。 |
|  |  | 592*592*550-8P | 个 | 6 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 个 | 524 |  |  |  |

全权代表签字：

日 期：

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

2、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。