目    录

- 采购需求

- 谈判成交评定标准

- 投标文件格式

第一章  采购需求

一、采购内容

医院开水器维保项目。

二、维保内容：

义乌市中心医院开水器设备清单

| 品牌 | 是否内置净水器 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 爱水源 | 内置净水器 | 50 |
| 世纪丰源 | 内置净水器 | 20 |
| 腾飞 | 否 （供方增加外置净水器） | 23 |
| 体检中心 | 内置净水器 | 1 |

本项目含维保期内医院新增开水器净水滤芯更换。

开水器具体位置信息，由医院基建总务科提供。

- 1：按照相关规定，净水滤芯开水器，每6个月需更换一次（每台机器换3只净水滤芯，1支PP棉，2支复合高效活性炭）。

- 2：维保包括龙头漏水更换，不加热、  漏水、不显示，按钮坏，水箱清洗，龙头结垢老化，外观护理、管道老化维修更换等所有设备故障（供方提供配件）。

- 3：维修响应：1小时响应，当天交付使用，如当天修不好，供方提供一台不低于原有出开水量的机器作为应急给院方使用，当天交付使用。

- 4：供方每台机器每次服务完成必拍照，服务表由院方基建总务科签字确认。

二、配件质量要求及质保期：

- 1、维修配件使用品牌专用配件。

- 2、若中标人提供的产品最终未能符合招标文件要求或投标人承诺的质量标准，采购人有权选择退货或中止合同，且中标人必需承担相应的赔偿责任。

- 3、所有配件须提供至少1年的质保期。质保期内出现任何质量问题均由中标单位免费负责维修、调换。质保期从验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

- 商务要求

- 1、维保服务期限：一年。

- 2、付款方法：合同签订之日起发票提供给甲方90个工作日内付清整年度服务费。

# 第二章 谈判成交评定标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于义乌市中心医院开水器维保的谈判标准。

- 一、本项目根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商的方式进行谈判。

- 二、谈判文件的组成

由二部分组成，第一部分为技术文件，第二部分为商务文件（一式三份）。

1、技术文件的组成

（1）法定代表人授权委托书、授权代表人身份证复印件；（如法定代表人出席投标会的不须提供）；

（2）有效的供应商资格的有关证明资料，如营业执照等复印件；

#### （3）提供既往业绩单位；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明。

2、商务文件的组成

（1）报价一览表。

三、 谈判成交供应商的标准

- 根据投标供应商所提供的资料包括谈判响应文件及服务承诺情况，由谈判专家组票决决定符合采购需求的中标候选人。中标候选人进行二轮报价，在技术响应和服务承诺均符合采购需求的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。

▲ 特别声明：本次谈判不保证最低报价成交，也不保证必然成交。

# 第三章 谈判文件格式

1、法定代表人授权委托书

致：_______（招标代理机构名称） ：

我_______（姓名）系_______（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

2、报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 投标项目名称 | 义乌市中心医院开水器维保服务 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 一年 |
| 投标报价 | ￥： （大写）人民币： |

全权代表签字（盖章）：

日 期：

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

2、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。