义乌市中心医院污水管道清洗采购公告

为确保污水管道畅通及污水水质达标，需对医院污水管道进行冲洗及污泥清掏，本项目进行院内询价采购，欢迎合格的供应商积极报名参加。

一、采购内容：义乌市中心医院污水管道清洗。

二、采购方式：询价采购，最低价中标。

三、采购预算：19040元，本项目设最高限价19040元。

| 项目名称 | 清洗长度（米） | 预算单价（元/米） | 总预算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水管道清洗费用 | 238 | 80 | 19040 |

四、资质要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2.具有本项目所需服务的能力，本项目不接受联合体投标。

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4.该行业国家规定必备的资质、资格。

- 服务要求：

（一）污水管约238米（高压氧舱至洗衣房及物资供应办区域污水管道）

（二）人员及工具设备

★1.人员要求：每个班组由4名清理人员组成。总体要求具备1名管理人员及3名清理人员。

2.清理人员须有工作中的人身意外伤害保险。

★3.工具设备要求：清污车1台、淤泥清运车1辆、路面冲洗设备和管道疏通设备、窨井清理及井下作业的人身安全防护设备4套、安全围护器材。

4.投标时投标人必须具有相关部门核准的清运车辆道路运输经营许可证。

（三）质量要求

1.排出清捞、疏通计划。

2.窨井内无堵塞、冒溢，不得有淤泥、垃圾、砼残渣及管道内冲入窨井内的淤泥等异物沉积，落底井污泥沉积深度不得超过落底井深的1/3，污水检查井浮渣积聚小于井截面的1/2。

3.污水管道应保持畅通、无淤泥堆积。

4.在进行窨井清淤等作业时，必须按规定实行安全围护，围护设施至少在来车方向需要警示牌1块、道路指向牌1块、警示桶2只，设立醒目标志，工作人员必须穿标志服，避免安全事故的发生。

5.清理出的淤泥、垃圾要及时清运，避免二次污染，淤泥填埋及处理由中标人自行解决，并符合建设、环保、行政执法、交通等部门的规定执行，违章被查处的，由中标人负全责。

6.中标人因工作安排、安全围护不到位造成设施安全、人员安全等事故，一切后果由中标人负责。

（四）安全要求

1.清运服务过程中发生安全事故，责任由中标人全权负责。

2.中标人须在作业现场做好安全防护警戒标志，应符合有关安全操作规程。

3.作业现场须有相应的安全保卫人员，劝阻闲杂人员进入作业现场，做好必要的安全措施，防止安全事故的发生，否则后果自负。

4.淤泥垃圾外运时，应做到淤泥不外漏，并做好进出车辆的清运工作，清运服务过程中违反城建、城管、交警等部门管理规定的一切后果由中标人负责。

（五）质量标准：按国家现行行业标准及省市各有关规定执行。

六、付款方式：清洗完成，验收合格后90日内付清。

七、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：

应包括下列内容（复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内）

（1）提供供应商相关资质（营业执照、生产许可证）；

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（3）项目实施方案；

（4）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；

2.商务标：

（1）报价一览表（附件1）

- 报名截止时间：

- 本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2023年3月13日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：何老师，联系电话：0579-85208030 。

- 开标时间及地址：

- 本项目开标时间：2023年03月14日09时30分。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。如有时间调整，根据报名情况电话通知。

- 附件1：《报价一览表》。

义乌市中心医院

采购招标中心

2023年03月08日

附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 单价（元/米） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管道清洗费用 |  |  |
| 合计总价： 元 #### 大写： 元 |  |  |  |

说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

联系方式：

日 期：   年   月   日