**义乌市中心医院关于钙卫蛋白定量检测试剂的采购公告**

为规范耗材管理，降低我院耗材采购成本，现对义乌市中心医院钙卫蛋白定量检测试剂进行竞争性磋商，欢迎合格的供应商积极报名参加。

1. **采购项目概况：**

义乌市中心医院钙卫蛋白定量检测项目，本次需采购钙卫蛋白定量检测试剂和配套检测设备。设备参数需求见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数需求 | |
| 1 | \*方法学 | 免疫荧光层析法（定量检测） |
| 2 | \*检测时间 | ≥80T/h |
| 3 | 准确性 | 偏差≤±15% |
| 4 | 重复性 | 重复性变异系数CV≤15% |
| 5 | 稳定性 | 相对偏差≤±8% |
| 6 | 线性范围 | r≥0.99 |
| 7 | 试剂 | 粪便钙卫蛋白、粪便血红蛋白测定试剂盒 |
| 8 | \*质控 | 有配套试剂质控品，有独立注册证 |
| 9 | 数据存储 | ≥10万条 |
| 10 | 打印 | 有打印模块 |
| 11 | 数据接口 | 可与医院LIS系统等对接 |

1. **采购方式：**竞争性磋商。

**三、采购预算：**钙卫蛋白定量检测试剂32元/T。

**四、资质及售后服务要求：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

5、投标单位应具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，接到供货通知后,须72小时内送货；加急物资需随叫随送。

6、产品送货当日距产品失效期不小于6个月（特殊试剂剩余有效期不得少于50%）。

7、配送由投标单位或投标单位委托的配送企业负责，**全程冷链配送**，并搬运到指定位置；物品包装破损或质量有问题要求无条件更换。批间差必须符合产品说明书。

**8、设备终身质保，配件免费更换，售后服务电话可24h响应。**

**五、评分细则**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 满分值 | 评审细则 | 得分 |
| （一）技术因素（60分） | | | |
| 1.1基础要求 | / | 投标商需提供销售产品的相关授权，无相关授权视为无效标。 |  |
| 2.质量保障（以下所有条目需提供相应的证明文件，并盖章） | | | |
| 2.1 浙江省内三甲医院使用情况 | 5 | 三甲医院≥10家的得5分；三甲医院≥5家的得3分；三甲医院<5家的得0-2分。 |  |
| 2.2配送服务 | 5 | 冷链运输：具备冷链配送承诺的得2分，无冷链配送的0分。到货时间：3天以内得3分，4-6天得1-2分，7天以上得0分。 |  |
| 2.3售后服务 | 8 | 投标商须提出中标后全面的服务方案，根据医院要求酌情给0-8分。 |  |
| 2.4 设备综合评价 | 22 | 对检测设备技术功能的先进性、易用性、运行可靠性等横向比较，进行打分。临床需求的技术参数，每满足一条得2分，不满足不得分。 |  |
| 2.5 试剂综合评价 | 20 | 对投标试剂产品方法学的先进性、质量的稳定性、运行结果可靠性横向比较，进行排名打分。在所有有效投标单位中列第一名的得20分，第二名的得15分，第三名的得10分，第四名及以后的酌情打分0-8分，不同供应商之间名次可并列且不影响后续供应商排名。 |  |
| （二）价格因素（40分） | | | |
| 价格分（如有多项报价以医院使用量前三的项目作为投标评分标准） | 40 | 满足招标文件要求且单项试剂价格最低的投标商的价格为该项试剂评标基准价，其报价为本次投标该项试剂的基准分40分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：  试剂报价得分＝（试剂基准报价÷投标报价）×40%×100。 |  |
| 合计得分：100 | | |  |

**六、投标文件的组成**

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供供应商及生产厂家相关资质（营业执照、产品注册证、产品授权）；

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（3）其他投标人认为应该提交的资料（如业绩附合同）；

2.商务标：

（1）报价一览表（附件一）。

3.技术标一式三份，标注正本与副本；商务标一式一份。

**七、报名截止时间：**

请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、[商务](http://www.so.com/s?q=%E5%95%86%E5%8A%A1&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)标，并在封标处盖章。请各供应商在2023年8月31日17：00前将标书投递或送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心。

联系人：金老师，联系电话：0579-85208030 。

**八、开标时间及地址：**

本项目开标时间：**2023年9月1日9时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。**如有时间调整，根据报名情况电话通知。

九、附件  
附件1：《报价一览表》。

义乌市中心医院

2023年8月28日

**附件1**

|  |
| --- |
|  |
|  |

**报价一览表**

投标人名称（盖章）：

\*报价示例：报价为统一折扣

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 报价（元/T） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

**说明：** 1、本采购项目要求投标人提供的货物及服务内容，除有特别规定外，都应包含在本报价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

联系方式：

日 期：