义乌市中心医院手术室高效过滤网的采购公告

为保障手术室净化区域净化空调的正常运行，义乌市中心医院需采购一批高效过滤网，现对该项目进行院内公开招标。欢迎合格的供应商积极报名参加。

- 采购项目概况：

1）.采购需求一览表：

| 序号 | 项目名称 | 数量/个 | 总预算/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室高效过滤网 | 126 | 60000 |  |

- .需求参数

| 序号 | 名称 | 规格型号mm | 单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 个 | 44 | H14效率：(过滤效率 99.9997%)6隔12面超细 玻璃纤维滤纸、镀锌钢板外 框、侧护网、密封胶、耐高 温、过滤面积大、阻力低、 寿命长 |
| 2 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 个 | 38 | H14效率：(过滤效率 99.999%)铝箔隔纸、超细 玻璃纤维滤纸、高强度铝合 金外框、菱形护网 |
| 3 | 高效过滤器 | 610*280*70 | 个 | 20 | H14效率：(过滤效率 99.999%)无隔板高效、超 细玻璃纤维滤纸、型材外 框、菱形护网 |
| 4 | 高效过滤器 | 510*280*70 | 个 | 8 |  |
| 5 | 高效过滤器 | 610*610*70 | 个 | 4 |  |
| 6 | 高效过滤器 | 610*510*70 | 个 | 12 |  |
| 7 | 合计 |  | 个 | 126 |  |

二、采购方式：综合评分法。

三、采购预算：6万元。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

- 付款方式：供货完成并验收合格后90个工作日内凭发票、合同支付。

- 评分细则

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据供应商提供货物的技术参数、所需检测报告等与采购文件要求的符合度进行打分，全部满足采购文件要求的得8分。实质性要求条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。 | 0-8分 |
| 2 | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的（证书覆盖业务范围应包含空气过滤器等），每提供1个得2分，最多得6分。（提供国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询结果截屏及证书扫描件并加盖公章，否则不得分） | 0-6分 |
| 3 | 供应商具有有效的商品售后服务认证五星级及以上证书（证书覆盖业务范围应包含空气过滤器等）的得5分，四星级证书的得3分，三星级及以下证书的得1分，本项采用就高原则，不重复计分，最多得5分。 （提供国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询结果截屏及证书扫描件并加盖公章，否则不得分） | 0-5分 |
| 4 | 供应商具有检验检测机构资质的第三方检测机构出具的检验报告，每提供1个得2分，最多得6分。 （提供检测报告扫描件并加盖公章，否则不得分） | 0-6分 |
| 5 | 供应商具有常规净化检测设备：激光尘埃粒子计数器、照度计、声级计、温湿度压差计、风速仪的得2分，未提供或提供不全的不得分。 需提供有效的设备购买合同及对应的有效发票扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 0-2分 |
| 6 | 根据供应商2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）成功签订的同类项目业绩情况计分，每提供一份得1分，最多得4分。（提供合同扫描件并加盖公章，否则不得分） | 0-4分 |
| 7 | 上述提供的同类项目业绩中具有业主反馈表的：每提供一份业绩反馈表且反馈为好评的，得1分，最多得4分；未提供的不得分。 证明材料：业主反馈表须加盖业主单位章。 | 0-4分 |
| 8 | 根据所投过滤器样品情况计分（不提供样品不得分）： 1.根据投标样品材质、尺寸符合程度等计分0-3分； 2.根据投标样品美观度、质量情况等计分0-3分； 3.根据投标样品结实程度，是否容易破损等计分0-3分； 4.根据投标样品设计的合理性和适用性等计分0-3分。 | 0-12分 |
| 9 | 根据供应商提供的整体实施方案（包括供应商内部管理制度、相关供货保管等规章制度和保障措施）进行评定，得0-5分。 | 0-5分 |
| 10 | 根据供应商拟派项目团队成员中具有中华人民共和国特种作业操作证：制冷与空调作业、电工作业、高处作业的每种证书得2分，最高得6分，不重复记分。 （提供拟派项目团队成员的证书及身份证扫描件和投标供应商为其缴纳的近三个月内的社保证明，不提供或未按要求提供的不得分） | 0-6分 |
| 11 | 根据供应商的配送运输能力（保证货物的安全及时送达的车辆及配送人员情况）进行评定，得0-2分。 | 0-2分 |
| 12 | 分批次供货服务的时效性承诺：交货期承诺满足采购文件的要求进行评定，得0-2分。 | 0-2分 |
| 13 | 根据供应商针对日常供货和遇突发事件的应急供货方案，对其方案制作的可操作性、响应速度、应急能力等方面进行评定，得0-2分。 | 0-2分 |
| 14 | 根据供应商针对若出现产品质量问题退换货的承诺及质量问题引起不良后果的处理措施及承诺等进行评定，得0-2分。 | 0-2分 |
| 15 | 根据供应商所提供的售后服务方案情况（包括对服务承诺的保障机制，对因规格或工艺未达标产品的具体措施方案，对因质次、漏次等情况的解决问题措施和相应的承诺措施）进行评定，得0-2分 | 0-2分 |
| 16 | 根据供应商所在地或距离采购人最便捷的固定售后服务机构及其人员配置等是否有利于采购人的情况进行评定，得0-2分。 | 0-2分 |

报价响应文件详细评审（30分）

（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其报价分为30分。

（2）报价得分计算。

报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，保留小数2位

计算总分（满分为100分）

计算方法：投标人总得分 = 商务技术得分+ 报价得分

七、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。标书封面应注明投标项目、投标公司、联系人、联系方式、标书类型（技术标/商务标）。

技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：（一式三份）

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供供应商营业执照（需涵盖空气过滤器）；

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（4）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；
（5）提供产品检测报告；

# （6）提供过滤器样品；

| 样品名称 | 样品要求 | 送样数量 |
| --- | --- | --- |
| 高效过滤器 610*305*292 | 根据采购要求提供样品 | 1只 |
| 高效过滤器 510*280*70 | 根据采购要求提供样品 | 1只 |
| 高效过滤器 484*484*220 | 根据采购要求提供样品 | 1只 |

①.投标人在投标时需提供上述投标货物的样品。

②.中标样品由采购人封存，并以此作为中标方供货和采购人验收的依据。

③.过滤器的品牌：选用AAF、华净瑞源、菲林埃尔、吴江灵杰、武夷俊威及以上品牌。

④.供货安装：因医院特殊性，更换日期、时间，服从医院安排，按需分次、分区域供货。

⑤.产品质量与售后服务：产品都属于厂家原装正品产品：响应供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物，高效过滤器提供两年及以上的质保期。货物在规定的质量保证期内发生质量问题，1小时到内到达现场，24小时内更换全新合格产品。

2.商务标：

（1）报价一览表（附件一）

- 八、报名截止时间：

- 本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2024年6月6日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030 。

- 九、开标时间及地址：

- 本项目采用不见面开标，开标时间：2024年6月7日09时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。根据报名情况调整。

- 十、现场勘探及咨询

- 本项目不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场踏勘，如投标方因未现场踏勘原因导致响应文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。

- 勘探及项目咨询联系人：蒋工 13867922920

- 十一、附件1：《报价一览表》。

义乌市中心医院

2024年月日

附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合计总价： 元 #### 大写： 元 |  |  |  |  |

说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：
                                       联系方式：

日 期：