义乌市中心医院关于艾灸排烟系统的采购公告

为确保我院中医馆艾灸业务安全开展，需在中医馆艾灸室内安装排烟系统。现对该项目进行询价采购，欢迎合格的供应商积极报名。

- 采购项目概况：

- 1.项目一览表。

| 项目名称 | 环境及要求 | 终端数 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 艾灸排烟系统采购项目 | 见表格 | 4个 | 4.9万元 |  |

- 2.排烟系统安装环境及需求参数

1安装环境为石膏板封顶，预留检修口和排风管路。投标人必须现场查看后确定安装方式和是否可利用现有的排风管路，再进行投标。勘查联系人：王老师18267083090 2系统需满足以下技术要求： 2.1配备4个吸气终端；吸气臂具备多角度伸展和精准定位功能，管壁需做防油处理； 2.2吸气风量多档可调； 2.3过滤芯可阻止≥0.5mm颗粒物（艾灸油）吸入风道； 2.5集气罩可360°旋转，耐高温≥120℃；采用清水或洗涤剂擦洗即可清洗；多种尺寸可选； 2.6风机风量≥990m³/h；安装牢固，不会晃动； - 2.7室内噪音控制在50分贝之内。 - 3.质保期3年以上。

二、采购方式：询价采购，符合要求，低价中标。

三、采购预算：4.9万元。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

5、本项目不允许联合体投标。

五、现场勘查：

现场勘查：采购方不再统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场踏勘，以获取编制招标响应文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致招标响应文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。

- 付款方式：工作完成并验收合格后90工作日内付清。

- 评标办法

- 符合要求，低价中标。

#### 当确定的中标人放弃中标、‌因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动。

#### ‌当存在影响中标结果的情况时，采购人组织重新评审后，重新确定中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动

八、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。

技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：（一式三份）

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供供应商相关资质（营业执照、行业资质）；

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（3）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；

（4）提供性能验证报告/证明材料；

2.商务标：

（1）报价一览表（附件一）

- 九、报名截止时间：

- 本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2025年2月24日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030 。

- 十、开标时间及地址：

- 本项目开标时间：2025年2月25日09时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。开标时间会根据报名情况进行调整。

- 附件
附件1：《报价一览表》。

义乌市中心医院

2025年月日

附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 合计总价： （元） #### 大写： 元 |  |  |

说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

4、总价与单价核算有出入的以单价为准。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

联系方式：

日 期：