义乌市苏溪镇中心卫生院

直饮水开水设备租赁报价单

投标人名称（盖章）：

| 科室或区域 | 水箱容量/台 | 每天价格（元） | 年费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 口腔科、妇产科、公卫科、化验科、五楼病院区、一楼卫生间门口、输液室、中医科、四楼开水间、四楼护士站、儿保科、行政办公室 | 热胆容量不小于20L | 元/天/台 | 元/台 | 共12台 |
| 总费用 | ¥： 元 |  |  |  |

全权代表签字：

日 期：

注：

1.投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

服务承诺书

1.设备安装后进行设备妥善管理培训。

2.免费提供租赁饮水设备的技术及售后服务，包括以下内容：

①每台设备建立保养台账和滤芯更换台账；

②每月对饮水设备及耗材进行免费维护、清洗和保养，并在台账中做好记录；

③至少半年对净水设备进行全面检查、保养和更换滤芯，保证水质卫生、安全达到规定标准。

- 其它:

- (各供应商根据需要自行填写）

承诺人：

公司（盖章）：