#### 附件2  UPS配件清单

| 序号 | 设备名称 | 配件名称 | 配件 | 单位 | 数量 | 最高限价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60KVA UPS主机 品牌：山特； 型号：3C3EX-60KS （2号楼生化实验室一台）：共计1台 | 控制板 | 原装配件 | 块 | 1 | 15000.00 |  |
|  |  | 充电板 | 原装配件 | 块 | 1 | 10000.00 |  |
|  |  | 整流板 | 原装配件 | 块 | 1 | 11000.00 |  |
|  |  | 逆变板 | 原装配件 | 块 | 1 | 15000.00 |  |
|  |  | 辅助电源板 | 原装配件 | 块 | 1 | 8000.00 |  |
|  |  | 风扇 | 原装配件 | 个 | 1 | 3000.00 |  |
|  |  | 电容 | 原装配件 | 只 | 1 | 2000.00 |  |
|  |  | 旁路板 | 原装配件 | 块 | 1 | 14000.00 |  |
|  |  | 显示板 | 原装配件 | 块 | 1 | 3200.00 |  |
| 2 | 30KVA UPS主机 品牌：山特； 型号：3C3EX-30KS （1号楼急诊检验科、2号楼生化实验室、3号楼门诊化验室各一台）：共计3台 | 控制板 | 原装配件 | 块 | 1 | 8000.00 |  |
|  |  | 充电板 | 原装配件 | 块 | 1 | 5500.00 |  |
|  |  | 整流板 | 原装配件 | 块 | 1 | 6000.00 |  |
|  |  | 逆变板 | 原装配件 | 块 | 1 | 8000.00 |  |
|  |  | 辅助电源板 | 原装配件 | 块 | 1 | 5000.00 |  |
|  |  | 风扇 | 原装配件 | 个 | 1 | 1200.00 |  |
|  |  | 电容 | 原装配件 | 只 | 1 | 1100.00 |  |
|  |  | 旁路板 | 原装配件 | 块 | 1 | 7500.00 |  |
|  |  | 显示板 | 原装配件 | 块 | 1 | 1800.00 |  |
| 3 | 3KVA UPS主机 品牌：维谛； 型号：3KVA （2号楼、3号楼弱电井）：共计4台 | 控制板 | 原装配件 | 块 | 1 | 1000.00 |  |
|  |  | 充电板 | 原装配件 | 块 | 1 | 800.00 |  |
|  |  | 整流板 | 原装配件 | 块 | 1 | 750.00 |  |
|  |  | 逆变板 | 原装配件 | 块 | 1 | 650.00 |  |
|  |  | 辅助电源板 | 原装配件 | 块 | 1 | 550.00 |  |
|  |  | 风扇 | 原装配件 | 个 | 1 | 500.00 |  |
|  |  | 电容 | 原装配件 | 只 | 1 | 580.00 |  |
|  |  | 旁路板 | 原装配件 | 块 | 1 | 1000.00 |  |
|  |  | 显示板 | 原装配件 | 块 | 1 | 500.00 |  |
| 4 | 3KVA UPS主机 品牌：山特； 型号：C3KS （6号楼PCR实验室）：共计2台 | 控制板 | 原装配件 | 块 | 1 | 900.00 |  |
|  |  | 充电板 | 原装配件 | 块 | 1 | 700.00 |  |
|  |  | 整流板 | 原装配件 | 块 | 1 | 650.00 |  |
|  |  | 逆变板 | 原装配件 | 块 | 1 | 550.00 |  |
|  |  | 辅助电源板 | 原装配件 | 块 | 1 | 450.00 |  |
|  |  | 风扇 | 原装配件 | 个 | 1 | 400.00 |  |
|  |  | 电容 | 原装配件 | 只 | 1 | 480.00 |  |
|  |  | 旁路板 | 原装配件 | 块 | 1 | 900.00 |  |
|  |  | 显示板 | 原装配件 | 块 | 1 | 400.00 |  |
| 5 | #### 蓄电池（需整组更换，含人工费） | 品牌：山特电池 | 38AH/12V,铅酸免维护蓄电池 | 节 | 1 | 650.00 |  |
| 6 | 蓄电池（需整组更换，含人工费） | 品牌：山特电池 | 65AH/12V,铅酸免维护蓄电池 | 节 | 1 | 880.00 |  |
| 7 | 蓄电池（需整组更换，含人工费） | 品牌：山特电池 | 100AH/14V,铅酸免维护蓄电池 | 节 | 1 | 1050.00 |  |