义乌市中心医院关于发电机组年度保养服务的采购公告

根据义乌市中心医院2台发电机组维护和保养工作需要，现对发电机组年度保养服务进行询价采购。欢迎合格的供应商积极报名参加。

一、采购组织类型：分散采购

二、采购方式：询价采购。

三、采购需求一览表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 合作期限 | 预算总金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机组年度保养服务 | 2台 | 3年 | 79000 | 为最高限价，详细要求见采购需求 |

四、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。不允许分包、转包。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格；服务工程师需具有MTU授权的资质证书。

五、采购文件的获取：

采购人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在义乌市中心医院官网（http://www.ywzxyy.com/）下载获取。

六、投标截止时间和地点：

投标截止时间2025年5月19日17时。投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交。

七、开标时间及地址：

本项目开标时间：2025年5月20日09时。本项目不要求投标人到开标现场开标。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。

八、其他事项：

- 1、公告期限：自本公告发布之日起7日（以公告发布次日开始计算）。

- 2、中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于本项目。

- 3、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：何老师  0579-85208030

#### 义乌市中心医院

#### 采购招标中心

2023年5月23日

目    录

- 采购需求

- 成交评定标准

- 投标文件格式

第一章  采购需求

一、采购内容及主要技术参数、性能要求

| 序号 | 零件名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 租赁发电机负载测试箱 | 台 | 2×3 |
| 2 | 发电机柴油滤清器 | 个 | 4×3 |
| 3 | 发电机机油CF20W/50 | 4L/桶 | 45×3 |
| 4 | 发电机空气滤清器 | 个 | 4×3 |
| 5 | 发电机专用防冻液-25 | L | 200×3 |
| 6 | 发电机机油滤清器 | 个 | 6×3 |
| 7 | 发电机空气呼吸器 | 个 | 8×3 |
| 8 | 发电机燃油系统油管 | 组 | 2×3 |

备注：

1、以上数量为估计量，最终实际采购量以采购人安装需要量为准。

2、付款方式：一年度保养完成后90日内支付合同总款的50%。

二、质量要求：

1、中标人须按期提供全新、符合国家质量检测标准的原装合格正品。

2、若中标人提供的产品最终未能符合招标文件要求或投标人承诺的质量标准，采购人有权选择退货或终止合同，且中标人必须承担相应的赔偿责任。

3、本招标需求提出的是最低限度的技术要求，未能引述的其他国家、行业标准和规范的条文对投标人仍具有法律约束。因此中标人提供的产品必须同时满足本项目技术要求和相关国家标准、行业标准要求。

# 三、服务要求

# 1、维护保养时间为3年,即从2025年6月21日至2028年6月20日。

★2、①更换发电机机油和三滤并一个月巡检一次,并提交机组状况书面报告。

②履行常规的保养工作:检查发电机电气系统,检查发电机润滑系统,检

查发电机燃油系统,排气系统,机体的除尘保洁及各种保护装置的检测。

③如医院发电机组发电中出现紧急情况，中标方在接到医院电话通知后须1小时内赶到现场进行处理。若故障无法及时处理，需在1小时内提供应急

电源供电。

④如中标方要对医院的机组进行检修,需提前1天通知院方,以便院方安排

工作。

# ⑤提供每年一次负载测试（测试箱及相关材料由中标方提供）

# ⑥ 投标人必须提供2023年1月1日（合同签订日期）以来，具有相同品牌发动机维保业绩3份（含）以上，报价文件中提供合同复印件加盖公章或等效证明文件。

标★项目为实质性响应条款，为投标人必须响应项目。

# 第二章 成交评定标准

- 为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 一、本项目根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商的方式。

- 二、询价文件的组成

由二部分组成，第一部分为技术文件，第二部分为商务文件。

1、技术文件的组成

（1）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（2）营业执照复印件；

（3）服务能力证明材料

（4）业绩证明材料

（5）服务承诺函：针对以上服务需求进行服务承诺。

2、商务文件的组成

（1）报价一览表。

# 第三章 谈判文件格式

1、法定代表人授权委托书

致：                  （招标代理机构名称） ：

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

- 报价一览表

| 序号 | 零件名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 租赁发电机负载测试箱 | 台 | 2×3 |  |  |
| 2 | 发电机柴油滤清器 | 个 | 4×3 |  |  |
| 3 | 发电机机油CF20W/50 | 4L/桶 | 45×3 |  |  |
| 4 | 发电机空气滤清器 | 个 | 4×3 |  |  |
| 5 | 发电机机油滤清器 | 个 | 6×3 |  |  |
| 6 | 发电机专用防冻液-25 | L | 200×3 |  |  |
| 7 | 发电机空气呼吸器 | 个 | 8×3 |  |  |
| 8 | 发电机燃油系统油管 | 组 | 2×3 |  |  |
| 投标总报价小写： 大写： |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价“报价明细表”和“投标总价”相一致。

3、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

联系方式：

日期：    年   月   日